## 1.4
Таблица № П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
млн. кВт. ч
№ | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
п/п |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 2.5835 |  | 2.5835 |  |  | 2.5835 |  | 2.5835
1.1. | из смежной сети, всего | 2.5835 |  | 2.5835 |  |  | 2.5835 |  | 2.5835
в том числе из сети
ВН
| СН1 | 2.5835 |  | 2.5835 |  |  | 2.5835 |  | 2.5835
СН11
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т. ч. с оптового
рынка)
1.4. | поступление эл. энергии от других
организаций
2. | Потери электроэнергии в сети | 0.074768 |  | 0.050004 | 0.024764 |  | 0.074768 |  | 0.050004 | 0.024764
| то же в % (п. 1.1/п. 1.3) | 2.894 |  | 1.93 | 0.96 |  | 2.894 |  | 1.93 | 0.96
3. | Расход электроэнергии на производствен- | 0.40945 |  |  | 0.40945 |  | 0.40945 |  |  | 0.40945
ные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 2.0993 |  |  | 0.64057 | 1.4587 | 2.0993 |  |  | 0.64057 | 1.4587
4.1. | в т. ч.
собственным потребителям ЭСО
из них:
потребителям, присоединенным к центру
питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации | 2.0993 |  |  | 0.64057 | 1.4587 | 2.0993 |  |  | 0.64057 | 1.4587
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков

## 1.5
Таблица № П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
№ | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
п/п |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть, всего | 0.2941 |  | 0.2941 |  |  | 0.2941 |  | 0.2941
1.1. | из смежной сети | 0.2941 |  | 0.2941 |  |  | 0.2941 |  | 0.2941
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т. ч. с оптового
рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети | 0.0085 |  | 0.0057 | 0.0028 |  | 0.0085 |  | 0.0057 | 0.0028
| то же в % | 2.8902 |  | 1.9381 | 0.95206 |  | 2.8902 |  | 1.9381 | 0.95206
3. | Мощность на производственные и | 0.0466 |  |  | 0.0466 |  | 0.0466 |  |  | 0.0466
хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности | 0.239 |  |  | 0.0729 | 0.1661 | 0.239 |  |  | 0.0729 | 0.1661
потребителям
4.1. | в т. ч.
Заявленная (расчетная) мощность
собственных потребителей, пользующихся
региональными электрическими сетями
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность
потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации | 0.239 |  |  | 0.0729 | 0.1661 | 0.239 |  |  | 0.0729 | 0.1661
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков

## 1.6
Таблица № П1.6
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности)
по группам потребителей ЭСО
№ | Группа потребителей | Объем полезного |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) |  |  |  |  | Число часов | Доля потребления
|  | отпуска электроэнергии, |  |  |  |  | мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | использования, | на разных диапазонах
|  | млн. кВт. ч | [9 empty] | час | напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Базовый период
1. | ГУП РК "Крымэнерго" Сакский РЭС | 1.7029 |  |  | 0.24738 | 1.4555 | 0.5115 |  |  | 0.089 | 0.4225 | 3329.1691 | 1 | 0 | 0 | 0.14527 | 0.85473
2 | ООО"Гигиена Био" | 0.016291 |  |  | 0.016291 |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  | 1163.6429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | ООО"Приват-авто-сервис" | 0.003248 |  |  |  | 0.003248 | 0.114 |  |  | 0.08 | 0.034 | 28.4912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | ООО "Метстройинвест" | 0.002505 |  |  | 0.002505 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 10.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | ГУП РК "Черноморнефтегаз" | 0.3744 |  |  | 0.3744 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 1872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | АО "ЕЗСМ" | 0.40945 |  | 0.40945 |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 292.4614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Итого | 2.5088 |  | 0.40945 | 0.64057 | 1.4587 | 2.4895 |  | 1.4 | 0.633 | 0.4565 | 1007.7365 | 100% | 0 | 0.16321 | 0.25533 | 0.58146
Период регулирования
1. | ГУП РК "Крымэнерго" Сакский РЭС | 1.7029 |  |  | 0.24738 | 1.4555 | 0.5115 |  |  | 0.089 | 0.4225 | 3329.1691 | 1 | 0 | 0 | 14.53% | 0.85473
2 | ООО"Гигиена Био" | 0.016291 |  |  | 0.016291 |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  | 1163.6429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | ООО"Приват-авто-сервис" | 0.003248 |  |  |  | 0.003248 | 0.114 |  |  | 0.08 | 0.034 | 28.4912 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1
4 | ООО "Метстройинвест" | 0.002505 |  |  | 0.002505 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 10.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | ГУП РК "Черноморнефтегаз" | 0.3744 |  |  | 0.3744 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 1872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | АО "ЕЗСМ" | 0.40945 |  | 0.40945 |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 292.4614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Итого | 2.5088 |  | 0.40945 | 0.64057 | 1.4587 | 2.4895 |  | 1.4 | 0.633 | 0.4565 | 1007.7365 | 100% | 0 | 0.16321 | 0.25533 | 0.58146
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков

## 1.15
Таблица № П1.15
Смета расходов*
тыс. руб.
№ | Наименование показателя | Базовый | [8 empty] | Период
п/п |  | Период 2016 | [8 empty] | Регулирования 2017
1 | 2 | 3 | [8 empty] | 4
1. | Сырье, основные материалы | 94.29 | [8 empty] | 100.9846
2. | Вспомогательные материалы | 91.05 | [8 empty] | 97.5145
| из них на ремонт | 91.05 | [8 empty] | 97.5145
3. | Работы и услуги производственного характера | 158.33 | [8 empty] | 169.5714
| из них на ремонт | 158.33 | [8 empty] | 169.5714
4. | Топливо на технологические цели | 77.02 | [8 empty] | 82.4884
5. | Энергия | 169.63 | [8 empty] | 181.6737
5.1. | Энергия на технологические цели (покупная энергия
Таблица П1.12.)
5.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 169.63 | [8 empty] | 181.6737
6. | Затраты на оплату труда | 2651.19 | [8 empty] | 2839.4245
| из них на ремонт | [9 empty] | 0
7. | Отчисления на социальные нужды | 833.68 | [8 empty] | 892.8713
| из них на ремонт | [9 empty] | 0
8. | Амортизация основных средств | 233.46 | [8 empty] | 250.0357
9. | Прочие затраты всего, в том числе: | 99.9 | [8 empty] | 106.9929
9.1. | Целевые средства на НИОКР
9.2. | Средства на страхование | 4.01 | [8 empty] | 4.2947
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 0.01 | [8 empty] | 0.01071
9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС
России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергети-
ке, организации функционирования торговой системы оптового рын-
ка электрической энергии (мощности), передаче электрической энер-
гии по единой национальной (общероссийской) электрической сети
9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
9.6. | Водный налог (ГЭС)
9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные | 14.08 | [8 empty] | 15.0797
платежи и сборы)
9.7.1. | Налог на землю
9.7.2. | Налог на пользователей автодорог
9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, | 81.8 | [8 empty] | 87.6078
всего
в т. ч.
9.8.1. | Арендная плата
10. | Итого расходов | 4408.55 | [8 empty] | 4721.5571
| из них на ремонт | 249.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.086
11. | Недополученный по независящим причинам доход
12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде
регулирования
13. | Расчетные доходы по производству продукции (услуг) | 1307.64 | [8 empty] | 1400.4824
в том числе:
13.1. | — электрическая энергия
13.1.1. | производство электроэнергии
13.1.2. | покупная электроэнергия
13.1.3. | передача электроэнергии | 1307.64 | [8 empty] | 1400.4824
13.2. | — тепловая энергия
13.2.1. | производство теплоэнергии
13.2.2. | покупная теплоэнергия
13.2.3. | передача теплоэнергии
13.3. | — прочая продукция
* Заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче
электрической энергии, передаче тепловой энергии.
Генеральный директор АО «ЕЗСМ» Сабивчак В.Ф.
Начальник ППО Мамутова В.В.

## 1.16
Таблица № П1.16
Расчет расходов на оплату труда*
№ | Показатели | Ед. изм. | Базовый | Период
|  |  | период | регулирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Численность |  | 8 | 7
| Численность ППП | чел. | 8 | 7
2. | Средняя оплата труда
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | 7500 | 7800
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | 8.6 | 7.1
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом | руб. | 8145 | 8353
дефлятора
2.4. | Средняя ступень оплаты
2.5. | Тарифный коэффициент, соответствующий | руб.
ступени по оплате труда
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | -"- | 8145 | 8353
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы, с
условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | % | 25 | 25
2.7.2. | сумма выплат | руб. | 2036.25 | 2088.25
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты | %
2.8.2. | сумма выплат | руб.
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | %
2.9.2. | сумма выплат | руб.
2.10. | Выплаты по итогам года
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные
надбавки
2.11.1. | процент выплаты | %
2.11.2. | сумма выплат | руб.
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 10181.25 | 10441.25
3. | Расчет средств на оплату труда ППП
(включенного в себестоимость)
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб.
3.2. | По постановлению от 03.11.1994 № 1206 | -"-
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -"-
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного
персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый | чел.
период — фактическая)
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.1994 № 1206 | тыс. руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного | тыс. руб.
персонала
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета | чел. | 8 | 7
(базовый период — фактическая)
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. | 10181.25 | 10441.25
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс. руб. | 81450 | 73088.75
6. | Итого средства на потребление | тыс. руб. | 107269.65 | 96257.8837
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 10181.25 | 10441.25
* Заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче
электрической энергии, передаче тепловой энергии.
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Начальник ППО В.В.Мамутова

## 1.17.1.
Таблица № П1.17.1
Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов
по линиям электропередач и подстанциям
| Стоимость | Ввод основных | Выбытие основных | Стоимость | Среднегодовая | Амортизация
| на начало | производственных | производственных | на конец | стоимость | руб.
| регулируемого | фондов | фондов | регулируемого
| периода |  |  | периода
1. Линии электропередач | 63211.46 | 0 | 0 | 55549.46 | 59380.46 | 7662
ВЛЭП | 63211.46 | 0 | 0 | 55549.46 | 59380.46 | 7662
ВН
СН1
СН11 | 63211.46 |  |  | 55549.46 | 59380.46 | 7662
НН
КЛЭП
ВН
СН1
СН11
НН
2. Подстанции | 127263.56 | 0 | 0 | 111775.77 | 119519.665 | 15487.79
ВН
СН1
СН11 | 127263.56 |  |  | 111775.77 | 119519.665 | 15487.79
НН
Всего (стр. 1+стр. 2) | 190475.02 | 0 | 0 | 167325.23 | 178900.125 | 23149.79
ВН
СН1
СН11
НН
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Начальник ППО В.В.Мамутова

## 1.18.2
Таблица № П1.18.2
Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии
тыс. руб.
№ | Калькуляционные статьи затрат |  | Базовый период |  | Период регулирования
п/п |  |  | всего | из них расходы | всего | из них расходы
|  |  |  | на сбыт |  | на сбыт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Основная оплата труда производственных рабочих |  | 2173.9758 | 2651.19 | 2328.3281
2. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих |  | 477.2142 |  | 511.0964
3. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных |  | 833.68 |  | 892.8713
рабочих
4. | Расходы по содержанию и эксплуатации |  | 91.6805 |  | 98.1898
оборудования, в том числе:
4.1. | амортизация производственного оборудования |  | 23.1498 |  | 23.1498
ВН
СН1
| СН11 |  | 23.1498 |  | 23.1498
НН
4.2. | отчисления в ремонтный фонд |  | 0
4.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
5. | Расходы по подготовке и освоению производства
(пусковые работы)
6. | Цеховые расходы
7. | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: |  | 726.1675 |  | 777.7254
7.1. | Целевые средства на НИОКР
7.2. | Средства на страхование
7.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  | 0.012 |  | 0.012852
загрязняющих веществ
7.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
7.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие |  | 14.08 |  | 15.0797
обязательные платежи и сборы), всего, в том числе:
| — налог на землю |  | 0 |  | 0
ВН
СН1
СН11
НН
7.6 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, |  | 91.7399 |  | 98.2564
всего, в том числе:
7.6.1. | Арендная плата
9. | Недополученный по независящим причинам доход
10. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде
регулирования
11. | Итого производственные расходы |  | 4408.55 |  | 4721.56
в том числе:
ВН
СН1
| СН11 |  | 1345.2003 |  | 1440.7104
| НН |  | 3063.3497 |  | 3280.8496
12. | Полезный отпуск электроэнергии, |  | 2.0993 |  | 2.0993
млн. кВт. ч
13. | Удельные расходы, руб./тыс. кВт. ч |  | 2.1 |  | 2.2491
14. | Условно-постоянные затраты, в том числе: |  | 726.1675 |  | 777.7254
14.1. | Сумма общехозяйственных расходов |  | 726.1675 |  | 777.7254
15. | Оплата за услуги по организации функционирования и
развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике, организации
функционирования торговой системы оптового рынка
электрической энергии (мощности), передаче
электрической энергии по единой национальной
(общероссийской) электрической сети
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков
Начальник ППО В.В.Мамутова

## 1.25
Таблица № П1.25
Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь)
электрической энергии на ее передачу по сетям
№ |  | Единицы | Базовый | Период
п/п |  | измерения | период | регулирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Средневзвешенный тариф на электрическую | руб./МВт. ч
энергию
2. | Отпуск электрической энергии в сеть с учетом | млн. кВт. ч | 2.5835
величины сальдо-перетока электроэнергии
2.1. | ВН
2.2. | СН |  | 2.5835
| в т. ч. СН1 |  | 0.050004
| СН11 |  | 1.0748
2.3. | НН |  | 1.4587
3. | Потери электрической энергии | % | 2.894
3.1. | ВН
3.2. | СН |  | 2.894
| в т. ч. СН1 |  | 1.9355
| СН11 |  | 0.9585
3.3. | НН
4. | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт. ч | 2.0993
4.1. | ВН
4.2. | СН
в т. ч. СН1
| СН11 |  | 0.64057
4.3. | НН |  | 1.4587
5. | Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб.
5.1. | ВН
5.2. | СН
в т. ч. СН1
СН11
5.3. | НН
6. | Ставка на оплату технологического расхода | руб./МВт. ч
(потерь) электрической энергии на ее передачу
по сетям
6.1. | ВН
6.2. | СН
в т. ч. СН1
СН11
6.3. | НН
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков

## 1.27
Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по группам потребителей
N | Группа потребителей | Ед. изм. | Базовые потребители |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  | Население
Потребитель 1
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Объем полезного отпуска | млн. кВт.ч
2. | Заявленная мощность | МВт
3. | Тариф на покупку электрической энергии | руб./МВт.ч
3.1. | Ставка за мощность | руб./ МВт. мес.
3.2. | Ставка за энергию | руб./МВт.ч
4. | Стоимость единицы услуг | руб./МВт.ч
4.1. | Плата за услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.ч
4.1.1. | Ставка на содержание электросетей | руб./ МВт. мес.
4.1.2. | Ставка по оплате потерь | руб./МВт.ч
4.2. | Плата за иные услуги | руб./ МВт. мес.
5. | Средний одноставочный тариф п. 3 + п. 4 | руб./МВт.ч
5.1. | Плата за мощность п. 3.1 + п. 4.1.1 + п. 4.2 | руб./ МВт. мес.
5.2. | Плата за энергию п. 3.2 + п. 4.1.2 | руб./МВт.ч
6. | Товарная продукция всего п. 5 x п. 1 | тыс. руб.
в том числе
6.1. | - за электроэнергию (мощность) п. 3 x п. 1 | тыс. руб.
6.2. | - за услуги п. 4 x п. 1 | тыс. руб.
То же п. 6
6.1. | - за мощность п. 5.1 x п. 2 х М | тыс. руб.
6.2. | - за электрическую энергию п. 5.2 x п. 1 | тыс. руб.
Продолжение Таблицы N П1.27
N | Группа потребителей | Ед. изм. | Прочие |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  | Всего собственным потребителям
Бюджетные потребители
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Объем полезного отпуска | млн. кВт.ч
2. | Заявленная мощность | МВт
3. | Тариф на покупку электрической энергии | руб./МВт.ч
3.1. | Ставка за мощность | руб./ МВт. мес.
3.2. | Ставка за энергию | руб./МВт.ч
4. | Стоимость единицы услуг | руб./МВт.ч
4.1. | Плата за услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.ч
4.1.1. | Ставка на содержание электросетей | руб./ МВт. мес.
4.1.2. | Ставка по оплате потерь | руб./МВт.ч
4.2. | Плата за иные услуги | руб./ МВт. мес.
5. | Средний одноставочный тариф п. 3 + п. 4 | руб./МВт.ч
5.1. | Плата за мощность П. 3.1 + п. 4.1.1 + п. 4.2 | руб./ МВт. мес.
5.2. | Плата за энергию п. 3.2 + п. 4.1.2 | руб./МВт.ч
6. | Товарная продукция всего п. 5 x п. 1 | тыс. руб.
в том числе
6.1. | - за электроэнергию (мощность) п. 3 x п. 1 | тыс. руб.
6.2. | - за услуги п. 4 x п. 1 | тыс. руб.
То же п. 6
6.1. | - за мощность п. 5.1 x п. 2 x М | тыс. руб.
6.2. | - за электрическую энергию п. 5.2 x п. 1 | тыс. руб.
Продолжение Таблицы N П1.27
N | Группа потребителей | Ед. изм. | Потребителям по прямым договорам (субъектам оптового рынка) |  |  |  |  | Всего
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Объем полезного отпуска | млн. кВт.ч | 2.0993 |  |  | 0.64057 | 1.4587
2. | Заявленная мощность | МВт | 0.23965 |  |  | 0.073125 | 0.16652
3. | Тариф на покупку электрической энергии | руб./МВт.ч
3.1. | Ставка за мощность | руб./ МВт. мес.
3.2. | Ставка за энергию | руб./МВт.ч
4. | Стоимость единицы услуг | руб./МВт.ч
4.1. | Плата за услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.ч
4.1.1. | Ставка на содержание электросетей | руб./ МВт. мес.
4.1.2. | Ставка по оплате потерь | руб./МВт.ч
4.2. | Плата за иные услуги | руб./ МВт. мес.
5. | Средний одноставочный тариф п. 3 + п. 4 | руб./МВт.ч
5.1. | Плата за мощность п. 3.1 + п. 4.1.1 + п. 4.2 | руб./ МВт. мес.
5 2 | Плата за энергию п. 3.2 + п. 4.1.2 | руб./МВт.ч
6. | Товарная продукция всего п. 5 x п. 1 | тыс. руб.
в том числе
6.1. | - за электроэнергию (мощность) п. 3 x п. 1 | тыс. руб.
6.2. | - за услуги п. 4 x п. 1 | тыс. руб.
То же п. 6
6.1. | - за мощность п. 5.1 x п. 2 x М | тыс. руб.
6.2. | - за электрическую энергию п. 5.2 x п. 1 | тыс. руб.
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков
Начальник ППО В.В.Мамутова

## 1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями
N | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
1.2.1 | сетевой организации 1
1.2.2 | сетевой организации 2
2 | Потери электроэнергии - всего
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям
3.2 | сетевым организациям
в т.ч.
3.2.1 | сетевой организации 1
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1-п. 1.2.1)
3.2.2 | сетевой организации 2
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2-п. 1.2.2)
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1-п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.2-п. 4.2.2)
7 | Трансформировано из сети ЕНЭС в: |  |  |  | х
8 | -ВН |  |  |  | х
9 | -СН1 |  |  |  | х
10 | -СН2 |  |  |  | х
11 | -НН |  |  |  | х
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций
12.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
12.2.1 | сетевой организации 1
12.2.2 | сетевой организации 2
13 | Потери электроэнергии
14 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям
14.2 | сетевым организациям
в т.ч.
14.2.1 | сетевой организации 1
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1-п. 12.2.1)
14.2.2 | сетевой организации 2
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2-п. 12.2.2)
15 | Трансформировано из 110 кВ в: |  |  |  | х
16 | -СН1 |  |  |  | х
17 | -СН2 |  |  |  | х
18 | -НН |  |  |  | х
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН1
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций
19.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
19.2.1 | сетевой организации 1
19.2.2 | сетевой организации 2
20 | Потери электроэнергии
21 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
21.1 | не сетевым организациям
21.2 | сетевым организациям
в т.ч.
21.2.1 | сетевой организации 1
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1-п. 19.2.1)
21.2.2 | сетевой организации 2
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2-п. 19.2.2)
22 | Трансформировано из 35 кВ в: |  |  |  | х
23 | -СН2 | 2583.528 | 0.29492 | 2,5+4 | х
24 | -НН |  |  |  | х
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 2583.528 | 0.29492
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций
25.2 | сетевых организаций | 2583.528 | 0.29492
в т.ч. из
25.2.1 | сетевой организации 1 | 2583.528 | 0.29492
25.2.2 | сетевой организации 2
26 | Потери электроэнергии | 74.768 | 0.0085352
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 2099.314 | 0.23965
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 396.444 | 0.045256
27.2 | сетевым организациям | 1702.87 | 0.19439
в т.ч.
27.2.1 | сетевой организации 1 | 1702.87 | 0.19439
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1-п. 25.2.1) | -880.658 | -0.10053
27.2.2 | сетевой организации 2
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2-п. 25.2.2)
28 | Трансформировано из 10-6 кВ в: |  |  |  | х
29 | -НН |  |  |  | х
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.1-п. 30.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.2-п. 30.2.2)
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков
Начальник ППО В.В.Мамутова

## Подстанции
Приложение № 1
Таблица 1
Состав оборудования подстанций, РП
НАИМЕНОВАНИЕ ТСО на 2018 год
(сводные данные этой таблицы необходимо занести в столбец 6 таблицы П2.2 посредством электронной ссылки)
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции | Инвентар-ный номер | Год ввода в эксплуата-цию | Трансформаторы | [5 empty] | Отделитель с короткозамыкателем |  |  | *Выключатель масляный |  |  | *Выключатель воздушный |  |  | *Выключатель нагрузки |  |  | *Документ, подтверждающий основания эксплуатации
|  |  |  | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Тип | Номин. мощность, Sном, кВА | Номин. напряжение, Uном, кВ | Тип | Номин. напряжение, Uном, кВ | Кол-во, шт | Тип | Номин. напряжение, Uном, кВ | Кол-во, шт | Тип | Номин. напряжение, Uном, кВ | Кол-во, шт | Тип | Номин. напряжение, Uном, кВ | Кол-во, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Подстанции напряжением 220 кВ
1
2
…
Итого:
Подстанции напряжением 110 -150 кВ
1
2
…
Итого:
Подстанции напряжением 35 кВ
1 | "Мамайская" | 920350 | 2000 | 920358 | 2000-01-01 |  | ТМН-2500/35 | 2500 | 35 |  |  |  | ВМГ | 6 | 9
[7 empty] | ТМ-4000/35 | 4000 | 35
2
…
Итого: | [14 empty] | 9
Двухтрансформаторная ТП, КТП напряжением 1-20 кВ
1 |  |  |  | НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
2
…
Итого:
Однотрансформаторная ТП, КТП напряжением 1- 20 кВ
1 | ТП №10 | 920820 | 2000 | НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
2 | ТП №12 | 920819 | 2000 | [9 empty] | ВМГ | 6 | 3
…
Итого: | [14 empty] | 3
Однотрансформаторные подстанции 35/0,4 кВ
1 |  |  |  | НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
2
…
Итого:
РП напряжением 1-20 кВ (с учетом п. 3 Примечаний)
1 | [9 empty] | НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
….
Итого РП с 1 трансформатором
2
…
Итого РП с 2 трансформаторами
Итого:
*Примечания:
1. | Условные единицы "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяютсятолькодля трансформаторов, используемых длясобственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.
2. | Значения условных единиц по пп. "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.
3. | Объем РП 1 - 20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей и выключателей нагрузки . При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по разделам "Однотрансформаторная ТП, КТП напряжением 1- 20 кВ" и "Двухтрансформаторная ТП, КТП напряжением 1-20 кВ"
4. | Условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению только по пунктам Подстанции 35-1150 кВ и Силовые трансформаторы 35-1150кВ.
5. | Указываются реквизиты и наименование обосновывающего документа, в приложении к расчету прикладывается скан копия указанного документа

## Воздушные
Приложение № 1
Таблица 2
Воздушные линии
НАИМЕНОВАНИЕ ТСО на 2018 год
(сводные данные этой таблицы необходимо занести в столбец 6 таблицы П2.1 посредством электронной ссылки)
№ п/п | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Наименование подключения | Номер фидера | Напряжение, кВ | Длина, км | Способ прокладки (одноцепн, двуцепн.) | Тип опоры (дерев., мет., ж/б. и т.д.) | Марка провода кабеля | *Документ, подтверждающий основания эксплуатации
Подключение к подстанции напряжением 110 -150 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | [8 empty] | дерев.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | мет.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | ж/б
2
…
Итого:
Подключение к подстанции напряжением 35 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | [8 empty] | дерев.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | мет.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | ж/б
2
…
Итого:
Подключение к подстанции напряжением 1-20 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | [8 empty] | дерев.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | мет.
2
…
Итого:
1 |  |  |  | ЗТП № 12 | 3 | 6 | 1.32 |  | ж/б | АС-35
2 |  |  |  | ЗТП № 12 | 2 | 6 | 0.5 |  | ж/б | АС-50
3 |  |  |  | ЗТП № 12 | 2 | 6 | 0.1 |  | ж/б | АС-35
4 |  |  |  | П/ст 35/6 кВ | 10 | 6 | 1.36 |  | ж/б | АС-70
5 |  |  |  | П/ст 35/6 кВ | 10 | 6 | 0.28 |  | ж/б | М-50
6 |  |  |  | П/ст 35/6 кВ | 10 | 6 | 0.25 |  | ж/б | А-35
Итого: | [6 empty] | 3.81
Подключение к подстанции напряжением 35-0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | [8 empty] | дерев.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | мет.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | ж/б
2
…
Итого:
Подключение к РП напряжением 1-20 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | [8 empty] | дерев.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | мет.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | ж/б
2
…
Итого:
*Примечания:
* | Указываются реквизиты и наименование обосновывающего документа, в приложении к расчету прикладывается скан копия указанного документа

## Кабельные
Приложение № 1
Таблица 3
Кабельные линии
НАИМЕНОВАНИЕ ТСО на 2018 год
(сводные данные этой таблицы необходимо занести в столбец 6 таблицы П2.1 посредством электронной ссылки)
№ п/п | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Наименование подключения | Номер фидера | Напряжение, кВ | Длина, км | Способ прокладки (одноцепной, двуцепной) | Марка провода кабеля | *Документ, подтверждающий основания эксплуатации
Подключение к подстанции напряжением 110 -150 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
…
Итого:
Подключение к подстанции напряжением 35 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
…
Итого:
Подключение к подстанции напряжением 1- 20 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  |  | п/ст 35/6 | 10 | 6 | 0.043 |  | ААБ-10 3х70
2 |  |  |  | п/ст 35/6 ЛЭП 6 кВ | 10 | 6 | 0.05 |  | СБ-6 3х50
3 |  |  |  | ЗТП № 12 | 3 | 6 | 0.11 |  | ААБ-10 3х70
4 |  |  |  | ЗТП № 12 | 2 | 6 | 0.07 |  | СБ-6 3х50
Итого: | [6 empty] | 0.273
Подключение к однотрансформаторным подстанциям 35/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
…
Итого:
*Примечания:
* | Указываются реквизиты и наименование обосновывающего документа, в приложении к расчету прикладывается скан копия указанного документа

## 2.1.
Таблица П2.1
Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки по классам напряжения
(заполняется на основании таблицы 2 "Воздушные линии" и таблицы 3 "Кабельные линии" электронными ссылками)
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Период регулирования
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | 190 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 7180 |  | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 150 |  | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 3.81 | 4.191
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 |  | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 0.273 | 0.9555
СН-1, всего |  |  |  | 1230 |  | 0
СН-2, всего |  |  |  | 760 | 4.083 | 5.1465
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 |  | 0
НН, всего |  |  |  | 900 |  | 0
Итого |  | Всего |  |  | 4.083 | 5.1465
|  | ВН |  |  | 0 | 0
|  | СН1 |  |  | 0 | 0
|  | СН2 |  |  | 4.083 | 5.1465
|  | НН |  |  | 0 | 0
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков
Начальник ППО В.В.Мамутова

## 2.2.
Таблица П2.2
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах
(заполняется на основании таблицы 1 "Состав оборудования подстанций, РП" электронными ссылками)
№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Период регулирования
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 |  | 0
|  |  | 35 | 75 | 1 | 75
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 |  |  | 0
|  |  | 750 |  |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 |  | 0
|  |  | 35 | 2.1 | 2 | 4.2
|  |  | 1-20 | 1 | 2 | 2
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 |  |  | 0
|  |  | 750 |  |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 |  | 0
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1-20 | 5.5 |  | 0
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | - " - | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 3.1 | 12 | 37.2
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 |  | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2.3 |  | 0
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 |  | 0
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2.3 | 2 | 4.6
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 |  | 0
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
| Итого |  | Всего |  | 23 | 123
14. |  |  | ВН |  |  | 0
|  |  | СН1 |  |  | 79.2
|  |  | СН2 |  | 23 | 43.8
|  |  | НН |  |  | 0
_____Примечание:
_____В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35 - 1150 кВ.
_____Условные единицы по пп. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
_____Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.
_____По пп. 3 - 6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.
_____Значения условных единиц пп. 4 и 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.
_____Объем РП 1_-_20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.
_____По пп. 10_-_12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
_____По пп. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению.
_____Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций.
Генеральный директор В.Ф.Сабивчак
Главный энергетик С.А.Рычков
Начальник ППО В.В.Мамутова